**Цены Оборудование, его монтаж и доставку**

**Прайс-лист от 17 апреля 2017 года.**

**Действителен до публикации нового прайс-листа**

**на сайте http://spb-kolomaki.ru/**

1/ Очистные сооружения Коло Веси

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Число пользователей** | **Производительность, л/сутки** | **Залповый сброс, л** | **Глубина залож. подв. трубы, мм** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Вес изделиякг** | **Стоимость,**  **Оборудования**  **рублей** | **ДОСТАВКА, рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | **Монтаж, Рублей** |
| **Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта** | | | | | | | **До 30 км от СПБ** | | | | | **До 100 км от СПБ** | | | | | | **До 150 км от СПб** | | | | **Свыше 150 км от СПб** |
| **Коло Веси 3** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000\*1000\*2180 | 99 | 109 800 | 0 | | | | | 3000 | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 23 000 |
| **Коло Веси 3 низкий корпус** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1400\*1400\*1680 | 101 | 119 900 | 0 | | | | | 3000 | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 23 000 |
| **Коло Веси 3 прин.** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000\*1000\*2180 | 104 | 121 800 | 0 | | 3000 | | | | | 5000 | | | | | | | По договоренности | | 23 000 |
| **Коло Веси 3 прин. низкий корпус** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1400\*1400\*1680 | 106 | 131 900 | 0 | | 3000 | | | | | 5000 | | | | | | | По договоренности | | 23 000 |
| **Коло Веси 5** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1300\*1300\*2180 | 131 | 129 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 23 000 |
| **Коло 5 низкий корпус** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1700\*1700\*1680 | 147 | 134 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 25 000 |
| **Коло Веси 5 прин.** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1300\*1300\*2180 | 136 | 141 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 25 000 |
| **Коло Веси 5 прин. низкий корпс** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1700\*1700\*1680 | 152 | 146 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 25 000 |
| **Коло Веси 8** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500\*1500\*2180 | 148 | 139 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 25 000 |
| **Коло Веси 8 низкий корпус** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1900\*1900\*1680 | 148 | 144 900 | 0 | | 3000 | | | | 5000 | | | | | | | | По договоренности | | 25 000 |
| **Коло Веси 8 прин.** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500\*1500\*2180 | 148 | 151 900 | 0 | | | | 4000 | | | | 6000 | | | | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 8 прин. низкий корпус** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1900\*1900\*1680 | 153 | 156 900 | 0 | | | | 4000 | | | | 6000 | | | | | | | По договоренности | 27 000 |
| **Коло Веси 10** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 600 | 1700\*1700\*2180 | 166 | 149 900 | 0 | | | | 4000 | | | | 6000 | | | | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 10 прин.** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 600 | 1700\*1700\*2180 | 171 | 161 900 | 0 | | | | 4000 | | | | 6000 | | | | | | | По договоренности | 27 000 |
| **Коло Веси 15** | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 600 | 2000х2000х2180 | 222 | 209 600 | 2000 | | | | 5000 | | | | 7000 | | | | | | | По договоренности | 27 000 |
| **Коло Веси 15 прин.** | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 600 | 2000х2000х2180 | 227 | 221 600 | 2000 | | | | 5000 | | | | 7000 | | | | | | | По договоренности | 29 000 |
| **Коло Веси 20** | от 18 до 20 | 4000 | 1400 | 600 | 2000х2000х2680 | 320 | 259 000 | 2000 | | | | 5000 | | | | 7000 | | | | | | | По договоренности | 29 000 |
| **Коло Веси 20 прин.** | от 18 до 20 | 4000 | 1400 | 600 | 2000х2000х2680 | 325 | 271 000 | 2000 | | | | 5000 | | | | 7000 | | | | | | | По договоренности | 31 000 |
|  | **Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)** | | | | | | | **ДОСТАВКА, рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | **Монтаж, Рублей** |
| **До 30 км от СПБ** | | | **До 100 км от СПБ** | | | | | | | | **До 150 км от СПб** | | | | **Свыше 150 км от СПб** |
| **Коло Веси 3 миди** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 900 | 1000\*1000\*2480 | 108 | 116 800 | 0 | | | 3000 | | | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 23 000 |
| **Коло Веси 3 миди прин.** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 900 | 1000\*1000\*2480 | 113 | 128 800 | 0 | | | 3000 | | | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 5 миди** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 900 | 1300\*1300\*2480 | 140 | 136 900 | 0 | | | 3000 | | | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 5 миди прин.** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 900 | 1300\*1300\*2480 | 145 | 148 900 | 0 | | | 3000 | | | | | | | | 5000 | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 8 миди** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 900 | 1500\*1500\*2480 | 157 | 146 900 | 2000 | | | 4000 | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 8 миди прин.** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 900 | 1500\*1500\*2480 | 162 | 158 900 | 2000 | | | 4000 | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | 25 000 |
| **Коло Веси 10 миди** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 900 | 1700\*1700\*2480 | 175 | 156 900 | 2000 | | | 4000 | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | 28 000 |
| **Коло Веси 10 миди прин.** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 900 | 1700\*1700\*2480 | 180 | 168 900 | 2000 | | | 4000 | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | 28 000 |
|  | **Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)** | | | | | | | **ДОСТАВКА, рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | **Монтаж, рублей** |
| **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | | | | | | | | | **До 150 км от СПБ** | | | | **Свыше 150 км от СПБ** | |
| **Коло Веси 3 лонг** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 1200 | 1000\*1000\*2780 | 112 | 119 800 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 28 000 |
| **Коло Веси 3 лонг прин.** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 1200 | 1000\*1000\*2780 | 117 | 132 500 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 28 000 |
| **Коло Веси 5 лонг** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 1200 | 1300\*1300\*2780 | 144 | 140 400 | 3000 | 5000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 31 000 |
| **Коло Веси 5 лонг прин.** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 1200 | 1300\*1300\*2780 | 149 | 152 400 | 3000 | 5000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 31 000 |
| **Коло Веси 8 лонг** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 1200 | 1500\*1500\*2780 | 151 | 149 700 | 3000 | 5000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 33 000 |
| **Коло Веси 8 лонг прин.** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 1200 | 1500\*1500\*2780 | 166 | 162 400 | 3000 | 5000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 31 000 |
| **Коло Веси 10 лонг** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 1200 | 1700\*1700\*2780 | 179 | 159 800 | 3000 | 5000 | | | | | | | | | 7000 | | | | По договоренности | | 32 000 |
| **Коло Веси 10 лонг прин.** | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 1200 | 1700\*1700\*2780 | 184 | 172 400 | 3000 | | | | | 5000 | | | | | | 7000 | | По договоренности | | | 32 000 |
|  | **Дополнительное оборудование** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Надставная горловина 300м** |  |  |  |  | 770\*770\*400 | 9 | 7 500 | 0 | | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Надставная горловина 600мм** |  |  |  |  | 770\*770\*700 | 13 | 11 400 | 0 | | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта** |  |  |  |  | 600\*200\*300 | 2 | 7 100 | 0 | | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Таймер электромеханический** |  |  |  |  | 100\*100\*80 | 0,2 | 1 060 | 0 | | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Насос с поплавковым выключателем** |  |  |  |  | 200\*200\*400 | 5 | 12 000 | 0 | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Насос поплавковым выключателем и шлангом** |  |  |  |  | 200\*200\*400 | 5 | 12 500 | 0 | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Загрузка биофильтра в сетке** |  |  |  |  | 700\*700\*500 | 4 | 3 600 | 0 | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для очистного сооружения Коло Веси** |  |  |  |  | Комплект состоит из 2-х кассет |  | 5000 | 0 | | | | 3000 | | | | | 4000 | | | | По договоренности | | | 1 500 |
| **Анкерные блоки с тросом** |  |  |  |  | 1000х500 | 12 | 5 200 | 0 | | | | 3000 | | | | | | 4000 | | По договоренности | | | | 1 500 |
| **Насосная полка для принудительного выброса** |  |  |  |  | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута |  | 4 400 | 0 | | | | 3000 | | | | | | 4000 | | По договоренности | | | | 1 500 |
| **Крышка на станцию** |  |  |  |  | D830 | 10 | 5 000 | 0 | | | | 3000 | | | | | | 4000 | | По договоренности | | | | 1 500 |
| **Фильтрацион-**  **ный модуль Соудатус** |  |  |  |  | 1000\*1000\*2275 |  | 13 200 | 0 | | | | 3000 | | | | | | 4000 | | По договоренности | | | | 1 500 |

2/ Очистные сооружения Коло Илма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Число пользова-телей** | **Производительность, м3/сутки** | **Залповый сброс м3** | **Размеры изделия,**  **длина\*ширина\*высота,**  **мм/ количество модулей,** | **Стоимость Оборудования, рублей** | **Доставка оборудования**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | **До 150 км от СПБ** | **Свыше 150 км от СПБ** | | | | | | | | | | | **Монтаж,**  **рублей** |
| **Коло Илма 30** | 30 | 6 | 1,4 | 1500\*1500\*2300/2 | 329 600 | 3000 | | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | 47 000 |
| **Коло Илма 50** | 50 | 10 | 1,8 | 2000\*2000\*2300/2 | 399 800 | 3000 | | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | 53 000 |
| **Коло Илма 75** | 75 | 15 | 2,8 | 2000\*2000\*2300/3 | 585 700 | 3000 | | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | 65 000 |
| **Коло Илма 100** | 100 | 20 | 3,8 | 2000\*2000\*2300/4 | 729 600 | 3000 | | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | 75 000 |
| **Коло Илма 150** | 150 | 30 | 5,7 | 2000\*2000\*2300/6 | 1 138 600 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 120 000 |
| **Коло Илма 200** | 200 | 40 | 7,6 | 2000\*2000\*2300/8 | 1 459 200 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 145 000 |
| **Коло Илма 250** | 250 | 50 | 9,5 | 2000\*2000\*2300/10 | 1 840 300 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 185 000 |
| **Коло Илма 300** | 300 | 60 | 11,4 | 2000\*2000\*2300/12 | 2 188 800 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 220 000 |
| **Коло Илма 400** | 400 | 80 | 16,5 | 2000\*2000\*2300/16 | 2 920 000 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 295 000 |
| **Коло Илма 500** | 500 | 100 | 21 | 2000\*2000\*2300/20 | 3 648 000 | 3000 | | 5000 | | | | 7000 | | По договоренности | | 370 000 |
| **Коло Илма в наземном исполнении** |  |  |  |  | По запросу | 3000 | 5000 | | | | 7000 | | | По договоренности | | 120 000 |
| **Распределительный колодец** |  |  |  | 1000\*1000\*1500 | 49 900 | 3000 | 5000 | | | | 7000 | | | По договоренности | | 5 000 |
| **Комплект для принудительного выброса очищенной воды** |  |  |  | Камера, насос, шланг, 2 хомута | 17 000 | 3000 | 5000 | | | 7000 | | | | По договоренности | | 5 000 |

3/ Погреба Келлари

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размеры рабочей камеры, мм** | **Габаритные размеры, диаметр\*высота, мм, горловина (d\*h),мм** | **Вес изделия, кг** | **Стоимость рублей** | **Доставка оборудования**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | **До 150 км от СПБ** | **Свыше 150 км от СПБ** | | | | | | | **Монтаж,**  **рублей** |
| **Погреб Kellari 2** | 1400\*1800 | 1400\*2232 (600\*1000) | 220 | 159 900 | 3000 | | 5000 | 7000 | | По договоренности | 21 000 |
| **Погреб Kellari 5** | 1990\*1800 | 2000\*2232 (730\*1200) | 350 | 229 900 | 3000 | | 5000 | 7000 | | По договоренности | 25 000 |
| **Погреб Kellari 7** | 1990\*1800 | 2000\*2700 | 435 | 285 900 | 3000 | | 5000 | 7000 | | По договоренности | 33 000 |
| **Комплект анкерных блоков с тросом** |  | 1000\*500 | 12 | 5 200 | 3000 | 5000 | | | 7000 | По договоренности | 1500 |

4/ Кессоны Корсу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Вес изделия, кг** | **Стоимость, рублей** | **Доставка оборудования**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | **До 150 км от СПБ** | **Свыше 150 км от СПБ** | | | | | | | | | | **Монтаж,**  **рублей** |
| **Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм** | | | | | | | | | | | | | |
| **Кессон Korsu 2** | 1000\*1000\*2232 | 120 | 58 000 | 3000 | | | | 5000 | 7000 | | По договоренности | | 8 000 |
| **Кессон Korsu 3** | 1500\*1500\*2232 | 140 | 92 000 | 3000 | | | 5000 | | | 7000 | По договоренности | | 12 000 |
| Дополнительное оборудование | | | | | | | | | | | | | |
| **Лестница алюминиевая 2м** |  | 7 | 3 200 | 0 | | | 4000 | | | 6000 | По договоренности | | 1 500 |
| **Муфта скважинная универсальная** |  | 3 | 8 600 | 0 | | | 4000 | | | 6000 | По договоренности | | 1 500 |
| **Вварка патрубка в стенку** |  |  | 1 190 | 0 | | | 4000 | | | 6000 | По договоренности | | 1 500 |
| **Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля** |  | 0,5 | 1 500 | 0 | | | 4000 | | | 6000 | По договоренности | | 1 500 |
| **Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)** |  | 10 | 3 800 | 0 | | 4000 | | | | 6000 | По договоренности | | 1 500 |
| **Электромонтажная коробка внутри кессона** |  | 0,5 | 600 | 0 | | 4000 | | | | 6000 | | По договоренности | 1 500 |
| **Щит** | 500х700 | 1,5 | 2 500 | 0 | 4000 | | | | | 6000 | | По договоренности | 1 500 |
| **Крышка на кессон** | D670 | 5 | 3 700 | 0 | 4000 | | | | | 6000 | | По договоренности | 1 500 |
| **Комплект анкерных блоков с тросом** | 1000х500 |  | 5 200 | 0 | 4000 | | | | | 6000 | | По договоренности | 1 500 |

5/ Жироуловители под мойку ТУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Производи-тельность, л/с** | **Высота до вх/вых патрубка,мм** | **Производи-тельность, кубометров/час** | **Пиковый сброс, л** | **Вес изделия кг** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Стоимость, рублей** | **Доставка оборудования**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | **До 150 км от СПБ** | **Свыше 150 км от СПБ** | | | | | | | | **Монтаж,**  **рублей** |
| **ТУК 0.5-25** | 0,14 | 265/250 | 0,5 | 25 | 9,5 | 425\*340\*370 | 8 200 | 0 | | 4000 | | 4500 | | По договоренности | 1 500 |
| **ТУК 0.5-30** | 0,14 | 300/275 | 0,5 | 30 | 10 | 425\*365\*370 | 8 700 | 0 | | 4000 | | 4500 | | По договоренности | 1 500 |
| **ТУК 0,5-40** | 0,14 | 270/240 | 0,5 | 40 | 12 | 520\*370\*370 | 9 200 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 1 500 |
| **ТУК 0.75-50** | 0,21 | 275/245 | 0,75 | 50 | 14 | 520\*470\*370 | 9 500 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 1 500 |
| **ТУК 0.75-60** | 0,21 | 310/235 | 0,75 | 60 | 16 | 520\*470\*420 | 9 900 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 1 500 |
| **ТУК 1.0-70** | 0,28 | 325/300 | 1 | 70 | 18 | 620\*470\*420 | 10 500 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 000 |
| **ТУК 1.0-80** | 0,28 | 320/290 | 1 | 80 | 20 | 720\*470\*420 | 11 500 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |
| **ТУК 1.25-90** | 0,35 | 320/290 | 1,25 | 90 | 22 | 720\*520\*420 | 11 900 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |
| **ТУК 1.5-100** | 0,42 | 320/290 | 1,5 | 100 | 24 | 770\*520\*420 | 12 500 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |
| **ТУК 1.75-125** | 0,49 | 320/290 | 1,75 | 125 | 26 | 820\*620\*420 | 12 900 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |
| **ТУК 1.75-150** | 0,49 | 370/340 | 1,75 | 150 | 28 | 820\*620\*470 | 13 500 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |
| **ТУК 2.0-175** | 0,56 | 420/390 | 2 | 175 | 30 | 820\*620\*520 | 13 900 | 0 | 4000 | | 4500 | | По договоренности | | 2 500 |

6/ Пескоуловители под мойку Таллетус

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Производи-тельность, л/с** | **Высота до вх/вых патрубка,мм** | **Производи-тельность, кубометров/**  **час** | **Пиковый сброс, л** | **Вес изделия, кг** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Стоимость, рублей** | **Доставка оборудования**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **До 30 км от СПБ** | **До 100 км от СПБ** | **До 150 км от СПБ** | **Свыше 150 км от СПБ** | | | | | **Монтаж,**  **рублей** |
| **ТУК 0.75-50** | 0,21 | 300/275 | 0,75 | 50 | 14 | 425\*365\*370 | 11 990 | 0 | 4000 | 4500 | По договоренности | 2 500 |
| **ТУК 1.0-80** | 0,28 | 310/235 | 1 | 80 | 20 | 520\*470\*420 | 14 990 | 0 | 4000 | 4500 | По договоренности | 2 500 |
| **ТУК 1.75-125** | 0,49 | 320/290 | 1,75 | 125 | 26 | 720\*520\*420 | 19 990 | 0 | 4000 | 4500 | По договоренности | 2 500 |